CTeSP em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação

**Relatório de Estágio**

**Luís Francisco Costa Campos**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Oliveira do Hospital, 06 de 2024

**Relatório de Estágio na DigitalProgression**

**De 14/02/2024 a 14/06/2024**

Luís Francisco Costa Campos

***Orientador:***

*Francisco Carlos Afonso*

*Professor Adjunto, ESTGOH*

***Supervisor na Entidade de Acolhimento:***

*José António dos Santos Fernandes Monteiro*

# Declaração de integridade e de honestidade intelectual

*Eu, Luís Francisco Costa Campos, estudante n.º 2022117261 do Curso Técnico Superior Profissional em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação, declaro que o presente relatório de estágio é original e que, ao longo da sua elaboração, não pratiquei plágio ou qualquer forma de falsificação de conteúdo. Este relatório de estágio resulta do meu próprio trabalho, sendo reconhecidas todas as fontes utilizadas por se encontrarem devidamente citadas no corpo do texto e identificadas na secção de referências bibliográficas. Assumo ter plena consciência de que a prática de plágio - utilização como sendo criação ou prestação sua de obras, ideias, afirmações, dados, imagens ou ilustrações de outra autoria, no todo em parte, sem o adequado reconhecimento explícito - constitui, no âmbito académico, grave falta ética e desonestidade intelectual, tendo como consequência a anulação do trabalho apresentado, para além de poder constituir crime de violação dos direitos de autor e infração disciplinar.*

*Mais declaro que tomei conhecimento integral do Código de Ética e Conduta do Instituto Politécnico de Coimbra e demais regulamentos aplicáveis e que foram respeitadas as orientações recebidas quanto à pseudonimização ou anonimização de dados pessoais ou organizacionais.*

*Oliveira do Hospital, xx de xxxxxx de 20xx*

*Nome completo: ….*

*Assinatura: (digital)*

Resumo

Este relatório final de estágio apresenta-se como uma das exigências inerentes ao Estágio para o Curso Técnico Superior Profissional em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação, e resulta, fundamentalmente, numa descrição e reflexão exaustiva e cuidada, acompanhando as várias etapas percorridas durante este estágio.

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema de monitorização ambiental para eventos, focado na recolha e análise contínua de dados sobre temperatura, humidade, qualidade do ar e ruído. Esta solução IoT foi projetada para fornecer dados em tempo real, auxiliando tanto os participantes quanto os organizadores de eventos a gerir e melhorar as condições ambientais.

Ao longo do desenvolvimento deste relatório, procurou-se refletir de forma crítica sobre os diversos pontos do projeto, tais como as expectativas iniciais, as atividades de ensino-aprendizagem envolvidas, e as dificuldades e necessidades de formação encontradas. A capacidade de iniciativa, a responsabilidade e a importância do trabalho individual e de grupo foram também questões centrais abordadas.

As principais contribuições deste trabalho incluem a implementação bem-sucedida da infraestrutura IoT, a integração eficiente dos sensores e a criação de uma interface web funcional. As funcionalidades de alerta e sugestões automatizadas foram incorporadas para melhorar as condições de conforto durante os eventos monitorizados.

**Palavras-chave**

Sistema, Monitorização, PHP, Python, Programação, Estágio, Base de Dados

**Índice**

[1. Introdução 1](#_Toc170407439)

[2. Estado da Arte 3](#_Toc170407440)

[2.1. Nexxto 3](#_Toc170407441)

[2.2. Vaisala 3](#_Toc170407442)

[2.3. Jri MySirius 4](#_Toc170407443)

[2.4. EXTECH CO220 4](#_Toc170407444)

[2.5. Sismetro 4](#_Toc170407445)

[2.6. Air Coach Pro 5](#_Toc170407446)

[2.7. Tabela de Comparação dos Sistemas 6](#_Toc170407447)

[3. Objetivos e Metodologias 9](#_Toc170407448)

[3.1. Ferramentas e Tecnologias 10](#_Toc170407449)

[3.2. Planeamento 12](#_Toc170407450)

[4. Trabalho Desenvolvido 17](#_Toc170407451)

[4.1. Fase 2 - Análise de Requisitos 17](#_Toc170407452)

[4.2. Fase 3 - Design e Arquitetura do Sistema 19](#_Toc170407453)

[4.3. Fase 4 - Desenvolvimento 23](#_Toc170407454)

[4.4. Fase 5 - Testes 31](#_Toc170407455)

[4.5. Fase 6 - Documentação 32](#_Toc170407456)

[5. Conclusões 33](#_Toc170407457)

[5.1. Forças 33](#_Toc170407458)

[5.2. Limitações 34](#_Toc170407459)

[5.3. Trabalho Futuro 34](#_Toc170407460)

[6. Referências 37](#_Toc170407461)

[6.1. Lista de Referências 37](#_Toc170407462)

[7. Anexos 39](#_Toc170407463)

# Lista de Figuras

[Figura 1 – Diagrama de Gantt do Planeamento 14](file:///C:\Users\campo\OneDrive\Documentos\GitHub\Estagio\Estagio\Relatório%20de%20Estágio\RelatorioEstagioCTeSP-TPSI%20LuisCampos_23_24.docx#_Toc170407395)

[Figura 2 - Diagrama de Gantt do Executado 15](file:///C:\Users\campo\OneDrive\Documentos\GitHub\Estagio\Estagio\Relatório%20de%20Estágio\RelatorioEstagioCTeSP-TPSI%20LuisCampos_23_24.docx#_Toc170407396)

[Figura 3 - Diagrama de Casos de Uso 19](file:///C:\Users\campo\OneDrive\Documentos\GitHub\Estagio\Estagio\Relatório%20de%20Estágio\RelatorioEstagioCTeSP-TPSI%20LuisCampos_23_24.docx#_Toc170407397)

[Figura 4 - Diagrama de Classes 20](file:///C:\Users\campo\OneDrive\Documentos\GitHub\Estagio\Estagio\Relatório%20de%20Estágio\RelatorioEstagioCTeSP-TPSI%20LuisCampos_23_24.docx#_Toc170407398)

[Figura 5 - Diagrama ER 21](#_Toc170407399)

[Figura 6 - Diagrama de Deployment 22](file:///C:\Users\campo\OneDrive\Documentos\GitHub\Estagio\Estagio\Relatório%20de%20Estágio\RelatorioEstagioCTeSP-TPSI%20LuisCampos_23_24.docx#_Toc170407400)

[Figura 7 - Desenvolvimento da Infrastrutura 23](#_Toc170407401)

[Figura 8 - Página de Dashboard 26](#_Toc170407402)

[Figura 9 - Página de Histórico de dados 26](#_Toc170407403)

[Figura 10 - Página de Configuração de Alertas 27](#_Toc170407404)

[Figura 11 - Página de Sensores 27](#_Toc170407405)

[Figura 12 - Página de Espaços e Associação de Polígonos 28](#_Toc170407406)

[Figura 13 - Página de registo 29](#_Toc170407407)

[Figura 14 - Página de Gestão de Contas 29](#_Toc170407408)

[Figura 15 - Caixa Inicial 31](file:///C:\Users\campo\OneDrive\Documentos\GitHub\Estagio\Estagio\Relatório%20de%20Estágio\RelatorioEstagioCTeSP-TPSI%20LuisCampos_23_24.docx#_Toc170407409)

[Figura 16 - Planificação da caixa 31](file:///C:\Users\campo\OneDrive\Documentos\GitHub\Estagio\Estagio\Relatório%20de%20Estágio\RelatorioEstagioCTeSP-TPSI%20LuisCampos_23_24.docx#_Toc170407410)

[Figura 17 - Caixa Final 31](file:///C:\Users\campo\OneDrive\Documentos\GitHub\Estagio\Estagio\Relatório%20de%20Estágio\RelatorioEstagioCTeSP-TPSI%20LuisCampos_23_24.docx#_Toc170407411)

# Lista de Tabelas

[Tabela 1 - Comparação Sistemas/Funcionalidades 6](#_Toc170407850)

[Tabela 2 - Ferramentas e Tecnologias 11](#_Toc170407851)

Lista de Acrónimos

**ADC** Analog-Digital Converter (Conversor Analógico-Digital)

**DAC** Digital-Analog Converter (Conversor Digital-Analógico)

**ER** Modelo Entidade-Relacionamento

**I2C** Inter-Integrated Circuit

**IDE** Integrated Development Environment

**IoT** Internet of Things

**IP**  Internet Protocol

**SoA** State Of the Art

**SQL** Structed Query Language

**SSH** Secure Shell

# Introdução

A crescente demanda por eventos seguros e confortáveis impulsionou a necessidade de sistemas avançados de monitorização ambiental. Este projeto visa desenvolver um sistema que mede e analisa, em tempo real, parâmetros críticos como temperatura, umidade, qualidade do ar e ruído em todo o tipo de eventos. Monitorar essas condições é essencial para garantir o bem-estar dos participantes e para cumprir com regulamentações de saúde e segurança.

Em eventos de grande escala, as condições ambientais podem variar significativamente, afetando a saúde e o conforto dos participantes. A falta de um sistema eficaz de monitorização pode levar a ambientes insalubres e experiências negativas. Além disso, a capacidade de reagir rapidamente a mudanças nas condições ambientais é limitada sem um sistema de monitorização em tempo real.

Para resolver este problema, foi desenvolvida uma solução baseada em tecnologia IoT dando o nome ao projeto de Sistema IoT de Monitorização. A solução envolve a integração de sensores específicos (temperatura, umidade, qualidade do ar e ruído) a um microcomputador Raspberry Pi. Os dados coletados pelos sensores são processados pelo Raspberry Pi e enviados para um servidor web, onde são armazenados e podem ser visualizados através de uma interface web.

O sistema proposto consiste em um conjunto de sensores conectados a um Raspberry Pi, que atua como unidade central de processamento. Através de um servidor Apache armazena os dados em um base de dados SQL e disponibiliza-os para visualização em tempo real por meio de uma interface Web.

Este documento está organizado nas seguintes seções: o estado da arte, que apresenta uma revisão das soluções existentes para o problema de monitorização ambiental em eventos; os objetivos e metodologias, que descrevem os objetivos globais do trabalho, a metodologia adotada e as ferramentas e tecnologias utilizadas; o trabalho desenvolvido, que detalha o que foi desenvolvido, os requisitos implementados e os principais resultados alcançados; e as conclusões, que fornecem um resumo do trabalho desenvolvido, destacando as principais contribuições e limitações, e apresentando sugestões para melhorias futuras. As referências e anexos incluem todas as fontes de informação utilizadas e documentos adicionais necessários para uma melhor compreensão do projeto.

# Estado da Arte

No campo da monitorização, diversas soluções têm sido desenvolvidas para atender às necessidades de monitorização e gestão das condições de conforto em diferentes contextos. Estas soluções variam em termos de funcionalidades, conectividade e capacidade de armazenamento de dados.

Algumas das soluções mais notáveis incluem sistemas como Nexxto, que oferece monitorização em tempo real, alertas e gestão de incidentes, com uma variedade de opções de conectividade e armazenamento. Vaisala é outra opção que se destaca pelo seu monitorização portátil e alarmes remotos, cobrindo uma ampla gama de variáveis ambientais.

## Nexxto

O Nexxto oferece soluções completas de monitorização de ambiente, utilizando sensores IoT para medir temperatura, umidade e outros parâmetros ambientais. Este sistema se destaca pela sua capacidade de integração com diversas plataformas e pela facilidade de uso, proporcionando monitorização em tempo real e alertas automáticos via SMS ou e-mail. No entanto, seu custo elevado pode ser um fator limitante para eventos menores ou com orçamento restrito.

## Vaisala

A Vaisala é conhecida pela alta precisão e confiabilidade dos seus sensores. Suas soluções incluem monitorização contínuo de temperatura, umidade e qualidade do ar, sendo amplamente utilizadas em ambientes críticos como laboratórios e indústrias farmacêuticas. Embora ofereça uma gama ampla de funcionalidades, a configuração e o custo de implementação são consideravelmente altos, tornando-o menos acessível para aplicações em eventos de curta duração.



## Jri MySirius

O Jri MySirius é um sistema de monitorização baseado em uma plataforma web que oferece medição de temperatura e umidade com dados em tempo real. É um sistema robusto de alertas. No entanto, como outros sistemas comerciais, pode representar um investimento significativo.




## EXTECH CO220

O EXTECH CO220 é um dispositivo portátil específico para monitorização de qualidade do ar, focado principalmente em medir níveis de dióxido de carbono (CO2). Embora seja eficaz para ambientes internos e para avaliar a ventilação, suas funcionalidades são limitadas quando comparadas a sistemas que oferecem monitorização múltiplo de parâmetros como temperatura e umidade.

## Sismetro

O Sismetro fornece soluções completas para monitorização de temperatura e umidade, com uma plataforma que permite a visualização e análise dos dados coletados. É conhecido pela durabilidade e precisão dos seus sensores. No entanto, a necessidade de uma infraestrutura mais complexa e os custos associados podem ser um empecilho para eventos temporários.



## NatéoSanté - Air Coach Pro

O Air Coach Pro é um sistema portátil focado na monitorização de qualidade do ar, medindo partículas, CO2, temperatura e umidade. É ideal para uso em ambientes internos e oferece relatórios detalhados sobre as condições do ar. A principal limitação é a sua portabilidade, que, embora seja uma vantagem, pode não oferecer a mesma robustez que sistemas fixos mais complexos.

O sistema proposto neste projeto visa combinar a robustez e a precisão dos sistemas mencionados, com um enfoque particular na acessibilidade e na customização para eventos. Utilizando um Raspberry Pi como unidade central de processamento e uma gama de sensores (temperatura, umidade, qualidade do ar e ruído), o sistema oferece monitorização em tempo real com a possibilidade de integração a um servidor Apache para armazenamento e visualização dos dados.



## Tabela de Comparação dos Sistemas

Tabela - Comparação Sistemas/Funcionalidades

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sistema**  **Funcionalidades** | **Nexxto** | **Vaisala** | **Jri MySirius** | **EXTECH CO220** | **Sismetro** | **Air Coach Pro** | **Testo**  **175 H1** | **Meu Sistema** |
| **Monitorização** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Temperatura** | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill |
| **Umidade** | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill |
| **Ruído** | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill |
| **CO2** | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill |
| **Particulas** | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill |
| **Pressão Barometrica** | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill |
| **Ponto de Orvalho** | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill |
| **Comunicação** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wifi** | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill |
| **Ethernet** | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill |
| **Bluetooth** | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill |
| **USB** | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill |
| **Modbus** | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill |
| **LoRa** | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill |
| **Armazenamento** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Interno** | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill |
| **Cloud** | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill |
| **Cartão SD** | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Checkmark with solid fill |
| **Exportação de dados** | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill |
| **Híbrido** | Checkmark with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill | Close with solid fill |

A tabela acima resume as funcionalidades de monitorização, comunicação e armazenamento dos dados de cada sistema mencionado, nomeadamente Nexxto, Vaisala, Jri MySirius, EXTECH CO220, Sismetro e Air Coach Pro, em comparação com as funcionalidades previstas para o sistema do presente projeto.

Concluindo, a análise comparativa dos principais sistemas de monitorização ambiental em relação ao sistema desenvolvido neste projeto, revelou uma série de insights valiosos. Enquanto os sistemas existentes no mercado são eficazes e especializados, o sistema desenvolvido neste projeto destaca-se por sua abrangência, e alta customização para o Organizador do evento no que toca a configuração e gestão d sistema o que torna o sistema competente e pronto para atender às demandas contemporâneas de monitorização ambiental.

# Objetivos e Metodologias

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema IoT para monitorizar e melhorar as condições de conforto em eventos como feiras e exposições. Para alcançar este objetivo geral, foram definidos objetivos específicos que guiarão o desenvolvimento e implementação do sistema. Inicialmente, foi realizada uma análise de requisitos para identificar as necessidades específicas dos utilizadores e organizadores de eventos, definindo os parâmetros de conforto a serem monitorizados. Em seguida, foi elaborado um cronograma detalhado, dividindo o projeto em fases claras de design, desenvolvimento, testes e deployment, estabelecendo metas realistas e prazos para cada etapa.

No que diz respeito ao design e arquitetura do sistema, foram usados sensores e dispositivos IoT apropriados para a recolha de dados, projetando uma arquitetura que integre hardware, software e redes de comunicação de forma eficiente. O desenvolvimento do sistema envolveu a implementação da infraestrutura IoT para a recolha contínua dos dados, o desenvolvimento de uma interface gráfica para visualização e análise em tempo real dos dados, e a integração de funcionalidades de alerta de forma a notificar o organizador do evento e possibilidade de upload de uma planta do espaço do evento que permite desenhar o polígono do espaço.

Para validar a eficácia do sistema, foram conduzidos testes de funcionalidade e fiabilidade dos componentes IoT. A documentação técnica abrangente foi preparada, fornecendo o manual de utilizador e documentação relativa aos requisitos, diagramas e de testes. Em termos de metodologia, foi adotada uma abordagem que combina elementos tradicionais e ágeis, permitindo flexibilidade no processo de desenvolvimento e adaptação às necessidades emergentes. Foram recolhidos os requisitos, usadas metodologias ágeis para o planeamento e execução do projeto, práticas de design através de protótipos de baixa fidelidade e desenhos de esboço para facilitar a visualização da interface do projeto.

## Ferramentas e Tecnologias

Durante o desenvolvimento deste projeto, diversas ferramentas e tecnologias foram empregues para garantir uma implementação eficiente e precisa do sistema IoT proposto. Para a integração e controlo dos dispositivos IoT, a plataforma Raspberry Pi foi utilizada como base principal devido à sua flexibilidade e capacidade de suportar uma variedade de sensores e interfaces de comunicação.

No aspeto dos sensores, foram selecionados dispositivos apropriados juntamente e com a aprovação do supervisor com de monitorar os parâmetros de conforto desejados, Sensor de SHT31-D para a temperatura e humidade visto que o sensor mede as duas coisas, Sensor de qualidade do ar MQ135 e Sensor de nível de ruído KY-038. Esses sensores desempenham um papel fundamental na coleta de dados em tempo real, fornecendo informações para a análise e otimização das condições ambientais em eventos.

Tabela - Ferramentas e Tecnologias

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Componente** | **Descrição** | **Detalhes** |
| **Raspberry Pi 4 Model B** | Microcomputador | Microcomputador de placa única com processador Broadcom BCM2711 quad-core de 1,5 GHz, 4 GB de RAM LPDDR4, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet, 2 portas USB 3.0, 2 portas USB 2.0, porta HDMI, porta CSI para câmera, porta DSI para display e slot para cartão MicroSD. Ideal para projetos de IoT, automação residencial, desenvolvimento de software, educação e muito mais. |
| **Cartão MicroSD 8GB** | Armazenamento para o sistema operativo e dados | Armazenamento para o sistema operativo Raspbian e dados do projeto. |
| **Caixa para Raspberry Pi** | Proteção para o Raspberry Pi |  |
| **Sensor de temperatura/Humidade SHT31-D** | Sensor digital de temperatura e humidade | Sensor digital de temperatura e humidade com interface de 1 fio. Faixa de medição de temperatura: 0°C a 50°C. Faixa de medição de humidade: 20% a 80%. |
| **Sensor de qualidade do ar MQ135** | Sensor analógico de qualidade do ar | Sensor analógico de qualidade do ar que detecta gases como CO, H2S, NH3 e SO2. Requer um circuito de conversão analógico-digital para ser utilizado com o Raspberry Pi. |
| **Sensor de nível de ruído KY-038** | Sensor analógico de nível de ruído | Sensor analógico de nível de ruído que converte o nível de som em um sinal elétrico. Requer um circuito de conversão analógico-digital para ser utilizado com o Raspberry Pi. |
| **Cabo Ethernet** | Permite conectar o Raspberry Pi à rede via cabo |  |

Para o desenvolvimento do software referente ao Raspberry Pi que permite a funcionalidade dos sensores a coleta dos dados e envio para o servidor Web e do site, utilizei uma combinação de tecnologias web, incluindo HTML, JavaScript e PHP. O Visual Studio Code foi adotado como ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), oferecendo uma ampla gama de recursos e extensões que facilitaram a codificação, debug e teste tanto do sistema quanto do site.

Além disso, o Postman foi empregue para testar e validar as APIs, garantindo a integração adequada entre os diferentes componentes do sistema e do site. Para a gestão e análise dos dados coletados, o DataGrip foi a ferramenta selecionada, permitindo a manipulação eficiente da base de dados, consultas e visualizações que facilitaram a interpretação e utilização das informações recolhidas pelo sistema.

## Planeamento

O planeamento do projeto foi estruturado para garantir uma organização e a conclusão de cada fase do projeto dentro dos prazos estabelecidos. As tarefas foram distribuídas ao longo de várias fases, cada uma com objetivos específicos e prazos definidos. A seguir, esta definido a distribuição das tarefas e o tempo alocado para cada uma delas.

### Análise de Requisitos

Nesta fase inicial foram estipulados 11 dias e foram identificados os requisitos do sistema, tanto funcionais quanto não funcionais. Isso incluiu reuniões com o supervisor da empresa e a revisão de sistemas semelhantes existentes no mercado. A análise detalhada permitiu a definição clara dos objetivos do sistema.

### Pesquisa e Seleção de Componentes

Uma pesquisa abrangente foi conduzida para selecionar os sensores e componentes adequados para o sistema dando a esta fase um prazo de 8 dias. Foram considerados fatores como precisão, custo e compatibilidade com o Raspberry Pi. Os componentes selecionados incluíram sensores de temperatura, umidade, qualidade do ar e ruído.

### Design e Arquitetura do Sistema

Com os requisitos e componentes definidos, foi desenvolvida a arquitetura do sistema. Esta fase teve uma duração prevista para 19 dias e incluiu a criação de protótipos de baixa e de alta fidelidade, desenhos de design do site do sistema, o Diagrama de Deployment, Diagrama de Classes e o Diagrama ER. Foi atribuído uma maior duração a esta fase devido ao tempo de alterações constantes de forma a coincidir com espectativa do supervisor.

### Desenvolvimento do Sistema

O desenvolvimento do sistema foi dividido em subfases pelo que durou 19 dias subfases estas que foram:

* **Configuração do Raspberry Pi e Instalação de Software**: Incluiu a configuração do Raspberry Pi, instalação do sistema operativo e bibliotecas necessárias, e configuração das ferramentas de acesso remoto (PuTTY e FileZilla).
* **Integração dos Sensores**: Envolveu a conexão física dos sensores ao Raspberry Pi, a programação inicial para leitura dos dados dos sensores e a configuração do ADC (MCP3008) e DAC (MCP4725).
* **Desenvolvimento da Interface Web**: Criação do servidor Apache para armazenamento dos dados e desenvolvimento da interface web para visualização dos dados em tempo real e administração do sistema.


### Testes e Validação

Os testes foram conduzidos para garantir a precisão e confiabilidade do sistema. Incluiu testes unitários para cada sensor, testes de integração para o sistema completo e testes de desempenho para verificar a capacidade do sistema de lidar com grandes volumes de dados em tempo real. Esta fase teve a duração de 7 dias.

### Documentação e Relatório de Estágio

A documentação do sistema foi elaborada ao longo de todo o projeto daí a duração de 75 dias o que corresponde ao número total de dias do decorrer do estágio. Incluiu manual de utilizador, documento de especificação requisitos, documento dos diagramas, documento de testes, bem como a preparação do relatório final do projeto. A documentação foi essencial para assegurar que o sistema possa ser replicado e mantido no futuro.

Figura – Diagrama de Gantt do Planeamento

**




**

Figura - Diagrama de Gantt do Executado

O diagrama de gantt do executado em relação ao gantt do planeamento é que foi tudo cumprido nos prazos definidos com exceção da Fase de Avaliação e Feedback que não foi executada.

# Trabalho Desenvolvido

## Fase 2 - Análise de Requisitos

Apos a fase 1 que foi o Planeamento deu início à etapa de analise de requisitos onde foram identificadas as necessidades específicas dos utilizadores e organizadores de eventos, definindo os parâmetros de conforto a serem monitorizados. A análise de requisitos envolveu a coleta de informações detalhadas para garantir que o sistema desenvolvido atendesse às expectativas e necessidades. No relatório apenas estão alguns dos principais requisitos, as tabelas de requisitos e a informação mais completa esta na documentação da Análise de Requisitos e o respetivo diagrama estão disponíveis nos anexos deste relatório.

**Requisitos Funcionais:**

**Monitorização de Temperatura:**

* + O sistema deve ser capaz de medir a temperatura ambiente em diferentes pontos do evento.
  + As leituras de temperatura devem ser atualizadas em tempo real e armazenadas para análise posterior.

**Monitorização de Umidade:**

* + Deve ser possível monitorar a umidade relativa do ar em várias áreas do evento.
  + As leituras de umidade devem ser precisas e refletir as condições em tempo real.

**Monitorização da Qualidade do Ar:**

* + O sistema deve medir a qualidade do ar, incluindo a concentração de partículas (PM2.5 e PM10) e níveis de CO2.
  + Deve fornecer alertas quando a qualidade do ar cair abaixo de níveis definidos pelo organizador.

**Monitorização de Ruído:**

* + O nível de ruído deve ser monitorado em tempo real para garantir um ambiente confortável e seguro.
  + Deve ser possível definir limites de ruído e gerar alertas se esses limites forem excedidos.

**Interface Web para Visualização de Dados:**

* + Os dados coletados devem ser acessíveis através de uma interface web intuitiva.
  + A interface deve permitir a visualização de dados em tempo real e gestão e configuração de sensores, espaços e alertas.
  + Associar polígonos aos espaços desenhando-os em uma planta adicionada previamente através do upload.

**Alertas e Notificações:**

* + O sistema deve enviar alertas automáticos via SMS ou e-mail quando os parâmetros monitorados excederem os limites pré-definidos.

**Requisitos Não Funcionais:**

**Precisão e Confiabilidade:**

* + Os sensores utilizados devem ter alta precisão e confiabilidade para garantir a qualidade dos dados coletados.

**Escalabilidade:**

* + O sistema deve ser escalável para permitir a adição de novos sensores ou a expansão para monitorar áreas maiores, se necessário.

**Acessibilidade e Usabilidade:**

* + A interface web deve ser acessível e fácil de usar para todos os utilizadores, independentemente do seu nível de conhecimento técnico.

**Segurança dos Dados:**

* + Os dados coletados devem ser armazenados de forma segura, garantindo a privacidade e integridade das informações.

**Manutenção e Suporte:**

* + O sistema deve ser de fácil manutenção, com suporte disponível para resolução de problemas e atualizações.

A análise de requisitos foi crucial para garantir que o sistema de monitoramento desenvolvido atendesse às expectativas e necessidades dos utilizadores e organizadores de eventos, proporcionando um ambiente mais seguro e confortável.

## Fase 3 - Design e Arquitetura do Sistema

Com base nos requisitos identificados, foi projetada a arquitetura do sistema, escolhendo os sensores e dispositivos IoT adequados para a recolha de dados. Foi dada atenção especial à integração de hardware, software e redes de comunicação para garantir a eficiência e a escalabilidade do sistema.

### Diagrama de Casos de Uso:

Figura - Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso descreve as interações entre os utilizadores (administradores de eventos e visitantes) e o sistema. Ele define as funcionalidades que o sistema oferece, tais como monitorização em tempo real, alertas de condições anormais e acesso a relatórios históricos.

### Diagrama de Classes:

Figura - Diagrama de Classes

O diagrama de classes detalha a estrutura do sistema de software, ou seja, no que toca ao Raspberry Pi que foi elaborado em Python e ao controlo dos sensores e envio dos dados para o servidor Web, mostrando as classes principais, seus atributos e métodos, bem como as relações entre elas. Este diagrama ajuda a entender a organização do código e a interação entre diferentes partes do sistema.

### Diagrama ER (Entidade-Relacionamento):

Uma imagem com texto, captura de ecrã, Tipo de letra, escrita à mão

Descrição gerada automaticamente

Figura 5 - Diagrama ER

O diagrama ER ilustra a estrutura da base de dados referente ao site do sistema onde esta a dashboard e as páginas de administração do sistema como adicionar espaço, sensor atertas etc…, destacando as tabelas principais, os campos em cada tabela e os relacionamentos entre elas. Este diagrama é essencial para entender como os dados são armazenados e organizados no sistema.

### Diagrama de Deployment:

Figura 6 - Diagrama de Deployment

O diagrama de deployment mostra a disposição física dos componentes de hardware e software no sistema. Ele descreve como os dispositivos (como o Raspberry Pi e o servidor Apache) estão distribuídos na rede e como eles se comunicam entre si.

## Fase 4 - Desenvolvimento

A fase de desenvolvimento foi fundamental para a implementação de um sistema de monitorização ambiental completo e funcional. O processo começou com a criação da infraestrutura IoT necessária para a recolha contínua dos dados ambientais. Esta infraestrutura incluiu a instalação e configuração de diversos sensores para monitorizar temperatura, humidade, qualidade do ar e ruído. A escolha e integração dos sensores adequados foram críticas para garantir a precisão e confiabilidade dos dados coletados.

### Implementação da Infraestrutura IoT

O desenvolvimento da infraestrutura IoT envolveu a utilização do Raspberry Pi 4 Model B como o principal componente de processamento do sistema. O Raspberry Pi foi escolhido devido à sua capacidade de processamento robusta e compatibilidade com uma ampla gama de sensores. Para conectar os sensores analógicos ao Raspberry Pi, que possui apenas entradas digitais, foi utilizado um shield ADC (Analog-to-Digital Converter). Este shield permitiu a conversão dos sinais analógicos dos sensores para sinais digitais, possibilitando a integração dos sensores analógicos ao sistema.

Uma imagem com cabo, eletrónica, Fios elétricos, Engenharia eletrónica

Descrição gerada automaticamente

Figura 7 - Desenvolvimento da Infrastrutura

Além disso, foi necessário utilizar um DAC (Digital-to-Analog Converter) para converter sinais digitais de volta para analógicos, se necessário. Isso garantiu que todos os tipos de sensores pudessem ser integrados ao sistema, aumentando a sua versatilidade e capacidade de monitorização.

### Configuração Inicial do Raspberry Pi

A configuração inicial do Raspberry Pi começou com a instalação do Raspberry Pi OS em um cartão SD. Após a instalação do sistema Operativo, foram realizadas configurações básicas para preparar o Raspberry Pi para o desenvolvimento e operação contínua. As bibliotecas necessárias para o desenvolvimento do sistema foram instaladas, incluindo bibliotecas específicas para o controle do ADC e do DAC. Este processo envolveu a utilização de ferramentas como o IDE PyCharm para o desenvolvimento de scripts Python, e o FileZilla para transferir esses scripts para o Raspberry Pi.

### Desenvolvimento do Script Python

O desenvolvimento do script Python foi uma parte crucial desta fase. O script foi responsável por ler os dados dos sensores conectados ao Raspberry Pi, processá-los e enviá-los para um servidor remoto. Este script foi escrito e testado localmente no PyCharm e, posteriormente, transferido para o Raspberry Pi utilizando o FileZilla. Para executar o script remotamente, foi utilizado o PuTTY, que permitiu uma conexão segura e eficiente ao Raspberry Pi.

### Integração com o Servidor Apache

O próximo passo no desenvolvimento foi a integração do Raspberry Pi com um servidor Apache remoto. O Raspberry Pi foi configurado para enviar os dados coletados dos sensores para este servidor através do método POST. O servidor Apache, por sua vez, foi responsável por armazenar os dados em uma base de dados MySQL e exibi-los em uma interface web. Esta interface foi desenvolvida para ser acessível tanto para os participantes do evento quanto para os organizadores.

### Desenvolvimento da Interface Gráfica

A interface gráfica foi projetada para proporcionar uma visualização e análise em tempo real dos dados coletados tanto para organizadores como para participantes. Os participantes do evento têm acesso a uma interface onde podem visualizar as condições ambientais em tempo real no caso é a dashboard mostrada na figura a seguir, enquanto os organizadores tinham acesso a uma área administrativa protegida por autenticação. Nesta área, os organizadores podem configurar diversos aspetos do sistema, como:

* Configuração de Condições de Alerta: Permite definir limiares para os parâmetros monitorizados (temperatura, humidade, qualidade do ar e ruído) e configurar alertas automáticos quando esses limiares fossem ultrapassados.
* Gestão de Sensores: Facilitava a adição e remoção de sensores, permitindo uma adaptação rápida às necessidades do evento
* Gestão de Espaços: Permitida o upload de plantas dos locais do evento e o desenho de polígonos para uma melhor visualização e gestão dos espaços monitorizados.
* Consulta de Histórico de Dados: Oferecia a possibilidade de consultar os dados históricos coletados pelos sensores, que podiam ser ordenados de diferentes formas para facilitar a análise.



Figura - Página de Dashboard



Figura - Página de Histórico de dados

Esta é a página de Histórico do sistema todos os dados coletados dos sensores são exibidos nesta página e permite também ordenar a informação por ordem crescente e decrescente por cada tipo de valor por ID, Data, Temperatura, Humidade, Ruído e Qualidade do Ar.




Figura - Página de Configuração de Alertas

Esta é a página de configuração de alertas onde o organizador pode criar, remover condições e editar o status das condições e também permite visualizar a informação das condições existentes. As condições definem os limiares de condição para exibir os alertas, ou seja, quando o valor de um sensor esta a cima ou abaixo do valor definido pelo organizador exibe um alerta para esse sensor.




Figura - Página de Sensores

Esta é a página de configuração de sensores onde permite ao organizador adicionar, remover sensores e editar o status do sensor bem como visualizar a informação dos sensores existentes




Figura - Página de Espaços e Associação de Polígonos

Esta é a página de espaços e nesta página foi implementado a possibilidade de adicionar, remover espaços e também permite ao organizador realizar o upload de plantas do evento bem como remove-las e nessas plantas permite desenhar, editar e remover os pontos do polígono correspondentes a um espaço tendo este de ser posteriormente associado ao polígono o polígono é guardado na BD bom como a informação referente a esse polígono. Os polígonos existentes também são exibidos na planta e a informação do espaço pode ser vista ao passar o cursor por cima de um polígono existente.



Figura - Página de registo

Esta é a página de registo de contas de SuperAdmin e de Organizadores e apenas SuperAdmins têm acesso esta página. Ao efetuar login com conta de SuperAdmin é redirecionado para esta página onde pode registar contas de SuperAdmin e de Organizador para posteriormente efetuar login.




Figura - Página de Gestão de Contas

Para além da página de registo o SuperAdmin também tem acesso a uma página de gestão de contas onde pode alterar vários aspetos das contas como nome, email, se é SuperAdmin ou não e alterar a password.

### Funcionalidades de Alerta

O sistema também foi integrado com funcionalidades de alerta para a melhoria das condições de conforto. Estas funcionalidades foram desenvolvidas para fornecer notificações em tempo real sobre condições ambientais fora dos parâmetros desejados e para sugerir ações corretivas com base nos dados coletados. Isto funciona através da criação de condições de alerta por parte do organizador e o sistema esta constantemente de 5 em 5 segundos a verificar se essas condições se cumprem se sim aparece um alerta em forma de toast com a informação do alerta como o timestamp, o valor (temperatura, umidade, etc..) e o id do sensor. Os alertas também ficam guardados em um dropdown na navbar para consulta posterior.

### Montagem e Ligações dos Sensores

A montagem e ligações dos sensores ao Raspberry Pi foram realizadas com atenção especial à precisão das conexões. Cada sensor foi conectado aos pinos apropriados do Raspberry Pi, garantindo que os dados coletados fossem precisos e confiáveis. A montagem física foi feita de forma a garantir que os sensores estivessem posicionados adequadamente.

Sendo apenas um projeto protótipo foi idealizado o Raspbarry Pi e os sensores ficarem em uma caixa fechada o que esteticamente ficaria mais agradável, mas faria com que os sensores não funcionassem corretamente por estarem dentro da caixa então no fim foi utilizada uma caixa diferente que permitia a melhor coleta dos dados onde os sensores ficam de fora da caixa e também permitiu uma maior proteção do Raspberry Pi.

Uma imagem com texto, mobília, cadeira, interior

Descrição gerada automaticamente

Figura 15 - Caixa Inicial

Figura - Planificação da caixa

Uma imagem com interior, Consumíveis de escritório, eletrónica, cabo

Descrição gerada automaticamente

Figura 17 - Caixa Final

## Fase 5 - Testes

Foram conduzidos testes de funcionalidade e fiabilidade dos componentes IoT, incluindo a calibração dos sensores de modo a fornecerem resultados precisos. Os resultados dos testes foram cuidadosamente analisados e documentados para garantir a qualidade e a confiabilidade do sistema. Para alem disso foram também testadas as funcionalidades da interface web na área do Organizador para analisar a existência de possíveis bugs no sistema ou algumas propriedades do sistema que estejam em falta.

## Fase 6 - Documentação

Durante todo o processo, foi preparada documentação técnica abrangente, incluindo documento de requisitos, documento de testes e um documento para cada diagrama no caso o diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Classes, Diagrama ER e Diagrama de Deployment. Também foram elaborados manuais de utilizador e configuração para utilizadores finais documentação esta que é essencial para garantir uma utilização eficaz e segura do sistema.

Toda a documentação encontra-se no repositório do GitHub com o link anexado nos anexos.

# Conclusões

Neste relatório, foi descrito o desenvolvimento de um sistema de monitorização para eventos, abrangendo desde a escolha dos componentes de hardware até a implementação e teste do sistema completo. O objetivo principal do projeto foi criar uma solução eficiente e escalável para monitorar temperatura, umidade, qualidade do ar e ruído em eventos, utilizando sensores IoT integrados a um Raspberry Pi, armazenando e exibindo os dados por meio de um servidor Apache.

## Forças

Este projeto apresentou várias forças significativas que contribuíram para o seu sucesso. Primeiramente, a integração bem-sucedida de hardware e software resultou em um sistema funcional e eficiente, capaz de monitorar múltiplos parâmetros ambientais em tempo real. A escolha do Raspberry Pi como unidade central de processamento, juntamente com os sensores de temperatura DS18B20 e DHT22, demonstrou ser eficaz na coleta de dados precisos.

Além disso, a utilização de um shield ADC (MCP3008) e de um DAC (MCP4725) permitiu a integração de sensores analógicos, ampliando as capacidades do sistema. A configuração de acesso remoto ao Raspberry Pi via SSH utilizando PuTTY e a transferência de arquivos com FileZilla facilitaram a administração e a manutenção do sistema.

A implementação de um servidor Apache para armazenamento e visualização dos dados coletados foi outra força do trabalho visto que já possuía algum conhecimento acerca de PHP e servidor Apache, garantindo que os dados pudessem ser acedidos de maneira eficiente e organizada. A documentação detalhada e os diagramas desenvolvidos ajudaram a esclarecer a arquitetura do sistema, facilitando sua compreensão e possível replicação.

## Limitações

Apesar das forças significativas, o projeto também apresentou algumas limitações e fraquezas que devem ser reconhecidas. A complexidade da integração inicial dos sensores analógicos com o Raspberry Pi representou um desafio considerável. Esta tarefa exigiu ajustes e testes adicionais, o que aumentou o tempo necessário para a implementação.

Além disso, tive dificuldades específicas na implementação de plantas e polígonos, áreas nas quais eu não tinha experiência prévia. A falta de familiaridade com essas tarefas levou a um processo de aprendizagem mais longo e a necessidade de buscar recursos adicionais para entender e aplicar as técnicas necessárias.

A criação de diagramas e documentos técnicos foi outra área que apresentou desafios. Embora essa fosse uma tarefa nova para mim, exigiu um esforço significativo para aprender e desenvolver documentação clara e precisa. Este processo foi essencial para garantir a comunicação efetiva do projeto, mas também foi uma das fraquezas iniciais que precisei superar.

## Trabalho Futuro

O desenvolvimento deste sistema de monitorização para eventos abriu várias possibilidades para melhorias e expansões futuras. Com base nas experiências adquiridas e nas limitações encontradas, algumas áreas chave foram identificadas para trabalho futuro.

A interface de utilizador é uma das coisas que pode ser melhorada está funcional, mas podia estar mais bonita e agradável para além de proporcionar uma experiência mais intuitiva e informativa. Deixar o sistema mais elaborado visto que é apenas um protótipo e por isso esta bastante simples.

Embora o sistema atual monitore temperatura, umidade, qualidade do ar e ruído, há oportunidades para expandir as capacidades de monitoramento com a adição de novos tipos de sensores. Sensores de luminosidade, pressão atmosférica e deteção de gases específicos podem ser integrados para fornecer um quadro mais completo das condições ambientais. Essa expansão permitirá uma análise mais detalhada e uma resposta mais precisa às necessidades dos eventos.

# Referências

*CircuitPython on Linux and Raspberry Pi*. (n.d.). Adafruit Learning System. <https://learn.adafruit.com/circuitpython-on-raspberrypi-linux/installing-circuitpython-on-raspberry-pi>

*Adafruit’s Raspberry Pi Lesson 4. GPIO Setup*. (n.d.). Adafruit Learning System. <https://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi-lesson-4-gpio-setup/configuring-i2c>

*DataGrip: The Cross-Platform IDE for Databases & SQL by JetBrains*. (n.d.). JetBrains. Retrieved June 29, 2024, from <https://www.jetbrains.com/datagrip>

*Diagram Software and Flowchart Maker*. (n.d.). Www.drawio.com. <https://www.drawio.com>

*Extech (Não tem página oficial).* [*https://pt.farnell.com/b/extech-instruments*](https://pt.farnell.com/b/extech-instruments)

Figma. (2019). *Figma: the collaborative interface design tool.* Figma. <https://www.figma.com>

*FileZilla - The free FTP solution*. (n.d.). Filezilla-Project.org. <https://filezilla-project.org>

*MySirius*. (n.d.). Www.jri-Mysirius.com. Retrieved June 29, 2024, from <https://www.jri-mysirius.com>

Lucid Software Inc. (2019). *LucidChart*. Lucidchart.com. <https://www.lucidchart.com>

Monday.com. (n.d.). *monday.com: Work the way that works for you*. Monday.com. <https://www.monday.com>

*Air Coach: CO2 sensor and Indoor Air Quality monitor. (n.d.). NatéoSanté. Retrieved June 29, 2024, from* [*https://www.nateosante.com/fr/categorie-produit/mesure-qualite-air/*](https://www.nateosante.com/fr/categorie-produit/mesure-qualite-air/)

*Nexxto | Sistema monitor de temperatura e umidade no setor de saúde : Nexxto*. (n.d.). Nexxto.com. Retrieved May 21, 2023, from <https://nexxto.com>

*Postman | The Collaboration Platform for API Development*. (n.d.). Postman. <https://www.postman.com>

*PuTTY - a free SSH and telnet client for Windows*. (n.d.). Www.putty.org. <https://www.putty.org>

*PyCharm: the Python IDE for Professional Developers by JetBrains*. (n.d.). JetBrains. <https://www.jetbrains.com/pycharm>

Ltd, R. P. (n.d.). *Raspberry Pi OS*. Raspberry Pi.

<https://www.raspberrypi.com/software>

*SISMETRO*. (n.d.). Www.sismetro.com. Retrieved June 29, 2024, from <https://www.sismetro.com/ambientes>

*How do I setup a local HTTP server using Python*. (n.d.). Stack Overflow. Retrieved June 29, 2024, from <https://stackoverflow.com/questions/27977972/how-do-i-setup-a-local-http-server-using-python>

*Vaisala - líder mundial em medição ambiental e industrial |*. (2023, December 20). Www.vaisala.com. <https://www.vaisala.com/pt>

*VisualParadigm*. (2019). Visual-Paradigm.com.

<https://www.visual-paradigm.com>

MICROSOFT. (2016, April 14). *Visual Studio Code*. Visualstudio.com. <https://code.visualstudio.com>

‌

# Anexos

Repositório do GitHub com todos os documentos: <https://github.com/Lou-ey/Estagio>




Figura – Design da dashboard inicial

O design acima foi idealizado por mim sem qualquer tipo de opinião do supervisor.




Figura - Design de algumas páginas do site

Já este foi juntamente e com a opinião e ajuda do supervisor.